Mesto Turzovka podľa § 6 ods.1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č.2/2013
O ZÁVAZNÝCH ČASTIACH ZMENY A DOPLNKU č.2 ÚP mesta TURZOVKA
Článok 1

Účel nariadenia a rozsah platnosti 

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) vymedzuje záväznú časť  Zmeny a doplnku č.2 Územného plánu mesta Turzovka, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke č.1/2013 zo dňa 26.2.2013.

2. Záväzná časť Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta Turzovka platí pre vymedzené riešené lokality dokumentované vo výkresovej časti ako riešené územie.
3. VZN platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie Územného plánu mesta Turzovka na ploche riešeného územia Zmeny a Doplnku č.2, resp. do doby schválenia nového Územného plánu mesta Turzovka.

4. Časti textu, ktoré sú Zmenou a doplnkom č.2 doplnené naviac oproti schválenenj záväznej časti ÚPN mesta Turzovka sú napísané hrubým písmom a kurzívou, časti textu, ktoré sa v schválenej záväznej časti ÚPN mesta Turzovka Zmenou a doplnkom č.2 rušia sú napísané menším písmom a kurzívou.
Článok 2

Vymedzenie pojmov
Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta v znení schválenej zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta Turzovka.
                                                        Článok 3
   Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania
Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta v znení schválenej zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta Turzovka.
Článok 4
Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch

1. A -  obytné plochy – rodinné domy individuálne

a) Prípustné funkcie : bývanie v rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné podlažia, alebo suterén + nadzemné podlažie + podkrovie), základná občianska vybavenosť – zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad.
b) Neprípustné funkcie : zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia.

c) Doplňujúce ustanovenia : odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov. V lokalite IBV Do Valčuhov rešpektovať ochranné pásmo okolo toku v šírke 10 m, aby nedošlo k poškodeniu brehových porastov a aluviálnej vegetácie.
2. B – obytné plochy – bytové domy do 4 podlaží vrátane podkrovia

a) Prípustné funkcie : bývanie v nízkopodlažných bytových domoch (suterén + 4 nadzemné podlažia, alebo suterén + 3 nadzemné podlažia + podkrovie), základná občianska vybavenosť – zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená obytná zeleň, radové garáže pre bývajúcich obyvateľov.

b) Neprípustné funkcie : zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy občianskeho vybavenia.

c) Doplňujúce ustanovenia : odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci pozemkov bytových domov na vyhradených odstavných plochách a na miestnych verejných komunikáciách.

3. D – plocha plavárne

a) Prípustné funkcie : športové zariadenia, odstavné a parkovacie miesta pre potreby plavárne, nevyhnutné plochy technického vybavenia, parkovo upravená zeleň, malé prevádzky občerstvenia a stravovania).

b) Neprípustné funkcie : zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod. ).

c) Doplňujúce ustanovenia : na pozemku plavárne vyčleniť dostatočné plochy pre parkovanie návštevníkov. Pri osadení objektov plavárne rešpektovať ochranné pásmo toku Kysuca tak, aby výstavba bola vzdialená min. 10 m od brehových porastov a zostal voľný priestor hrádze aj pre možnú cyklotrasu.
4. E – plochy zelene – ostatná zeleň

a) Prípustné funkcie – vysoká a nízka zeleň

b) Neprípustné funkcie : bývanie, výroba, zariadenia občianskej vybavenosti a športu.
c) Doplňujúce ustanovenia : Na plochách navrhovanej zelene uskutočniť pasport existujúcich drevín. Pre plochy zelene zabezpečiť vypracovanie odbornej dokumentácie a pravidelnú údržbu zelene.
Článok 5
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta v znení schválenej zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta Turzovka.
Článok 6
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta v znení schválenej zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta Turzovka.
Článok 7
Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta v znení schválenej zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta Turzovka.
Článok 8
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta v znení schválenej zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta Turzovka.
Článok 9
Vymedzenie zastavaného územia obce
     Zmena a doplnok č.2 územného plánu mesta Turzovka navrhuje rozšírenie zastavaného územia vymedzeného v schválenom územnom pláne o navrhované plochy IBV a občianskej vybavenosti v nadväznosti na súčasný intravilán. Ide o lokality 7. IBV Bukovina a 8. IBV Do Valčuhov. Hranica navrhovaného zastavaného územia je vymedzená vonkajším okrajom navrhovaných funkčných plôch.
Článok 10
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Ochranné pásma v riešenom území Zmeny a doplnku č.2 územného plánu mesta Turzovka
	Ochranné pásmo
	Stav
	Návrh

	Ochranné pásmo vodárenského zdroja
	podľa výkresu
	podľa výkresu

	Ochranné pásmo železnice (od osi krajnej koľaje)
	60 m
	60 m

	Kanalizačný zberač do DN 500 mm
	1,5 m
	1,5 m

	Vodovod do 500 mm
	1,5 m
	1,5 m

	VVN 110 kV el. vedenie (od krajného vodiča )
	-
	15 m

	VN 22 kV elektrické  vedenie ( od krajného vodiča )
	10 m
	10 m

	STL plynovod v zastavanom území
	1 m
	1 m

	Ochranné pásmo vodných tokov
	10 m (Kysuca)

5 m (drobné toky)
	10 m (Kysuca)
5 m (drobné toky)


Článok 11
Plochy pre verejnoprospešné stavby a na asanáciu
Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta v znení schválenej zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta Turzovka.
Článok 12
Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta v znení schválenej zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta Turzovka.
Územie IBV Bukovina riešiť v rozsahu aktualizovanej plochy podľa ZaD č.2 ÚPN Mesta Turzovka.
Článok 13
Zoznam verejnoprospešných stavieb

     Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 stavebného zákona, ods.2, písm. a) považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia, podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. V riešenom území Zmeny a doplnku č.2 územného plánu mesta Turzovka sú to tieto stavby :
1.Stavby pre občianske vybavenie

Ruší sa verejnoprospešná stavba pod písmenom f)
f) domov – penzión pre dôchodcov, klub a služby pre dôchodcov                             (6)
2.  Stavby zariadení výroby a skladov

VPS ostávajú v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta

3.  Dopravné stavby

c) navrhované obslužné komunikácie





(13)

e) verejné parkoviská








(15)

g) nové autobusové zastávky






(17)

j) hlavné pešie trasy








(20)

4. Vodohospodárske stavby

b) rozšírenie verejného vodovodu do územia uvažovaného rozvoja
(23)

d) vodovod Bukovina, II.tlakové pásmo verejného vodovodu Turzovka (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť)










(25)




h) rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie do územia uvažovaného 

rozvoja










(29)

i) dažďová kanalizácia v území uvažovaného rozvoja


(30)
k) záchytné rigoly extravilánových vôd v území uvažovaného rozvoja : Uhrovo Závodie, Fojtovo Závodie, Bukovina a Hlinené


(32)

5. Stavby pre zásobovanie územia energiami

e) výstavba VN káblového vedenia na prepojenie murovaných trafostaníc Stred – 1450 m (T16 – T17 – T6 – T7 – T14 – T15) Vyšný koniec – 1700 m (T3 – T9 – T7 – T8)








(40)

i) výstavba nových trafostaníc : Stred – T14, T15, T16, T17 : Hlinené – T6 : Predmier – T8 : Závodie – T3 : Vyšný koniec T7, T8, T9


(44)

j) sekundárna NN sieť v území






(45)

l) výstavbga STL plynovodov do rozvojových lokalít



(47)

m) výstavba 22 kV vedenia a trafostanice T18 pre lokalitu č.8 IBV pri Dlžianskom potoku








(50)

6. Telekomunikačné stavby

    b) výstavba miestnej telekomunikačnej siete rozšírením do plôch s novou      

    bytovou zástavbou a do plôch výrobných zón




(49)

Článok 14
Záverečné ustanovenia
1.V súlade s ustanovením §28, ods.3 Stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta Turzovka uložená na Mestskom úrade v Turzovke, na Stavebnom úrade Mesta Turzovka a na Krajskom stavebnom úrade v Žiline.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.3.2013. 







Miroslav Rejda








primátor mesta
